中国消防救援学院林下空间风环境多参量探测装备研制材料采购项目询价公告

项目基本情况和所要达到的目标：为推动国家重点研发计划专题《林下空间风环境多参量探测装备及火势突变预警系统研制》顺利开展，做好集成林下空间风环境多参量探测装备研制工作，拟申请购置相关材料。

参加采购项目的潜在供应商应在线上获取获取采购文件，并于2023年11月8日 09点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目名称：中国消防救援学院林下空间风环境多参量探测装备研制材料采购项目

采购方式：询价

预算金额：19.00 万元（人民币）

最高限价：19.00 万元（人民币）

交付地点：北京市昌平区南口镇南雁路4号

交付时间/服务期限：合同签订后7天内完成并具备验收条件。

采购需求：

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 激光测距仪 | 3.5~3500米 测量误差±1米 ±0.5米 ±0.15米1mm以下 | 个 | 9 |
| 2 | CO浓度传感器（电化学传感器） | 0-45ppm | 个 | 9 |
| 3 | PCB主板 | 工作环境温度:-40℃～+130℃ 内存256G | 个 | 9 |
| 4 | 温度、湿度感器 | -40℃+60℃-0%~100%Rh | 套 | 9 |
| 5 | 智能电池 | 电池容量800mAh电池电压22.2V | 个 | 9 |
| 6 | 林下空间风环境多参量探测装备外 壳（3D打印） | 根据需求定制 | 个 | 9 |
| 7 | 风速、风向传感器（三杯机械式） | 风向测量范围：0～359°(16 方向)；分辨率：1°；准确度：±3°。 风速测量范围：0-30m/s；分辨率：0.1m/s； | 套 | 9 |
| 8 | 存储模块 | 尺寸根据需求定制，工作环境温度:-40℃～+85℃ | 个 | 9 |
| 9 | OLED显示器 | 尺寸根据需求定制 | 个 | 9 |
| 10 | Mcu控制器 | MCU提供高达32 KB的内置闪存和高达4KB的SRAM | 个 | 9 |
| 11 | 电源控制模块 | 工作环境温度:-40℃～+105℃ | 个 | 9 |
| 12 | 移动硬盘 | 工作环境温度:-40℃～+105℃ 内存512G | 个 | 9 |
| 13 | 北斗-gps双模卫星定位导航器 | 定位精度2.5m、高度定位精度3.5m、速度定位精度0.1m/s | 个 | 9 |
| 14 | 信息处理模块 | 工作环境温度:最宽-55℃～+225℃ 工作电源压:A:+18~+30V.B: +12~+18V.C: 9V~ 15V. | 个 | 9 |
| 15 | Stc15单片机 | 电压 - 供电：1.8V ~ 3.6V 工作温度：-40°C ~ 85°C | 个 | 9 |
| 16 | 通讯模块 | GPRS和短消息双通道传输数据 | 个 | 9 |

合同履行期限：合同签订后7天内完成项目全部内容

- 申请人的资格要求

1.有生产或供应能力的供应商，包括法人、其他组织或者自然人

2.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

（1）具有独立承担民事责任的能力（需提交证明材料）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提交证明材料）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（需提交证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，（需提交证明材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）（需提交证明材料）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件（需提交证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.本项目的特定资格要求：无

5.本项目( 不接受  )联合体投标。

说明：《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的相关要求，即参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）（需提交证明材料）。

三、报名及获取采购文件

报名截止时间：2024年5月26日 11点30分

方式：线上

售价：0元（人民币）

需求单位信息:孙凤琳

联系电话：17379207396；

报名方式：电子邮件报名dolores_sfl@163.com

获取：初步审查资质后，向符合条件的候选单位预留邮箱发报价函

说明：报价供应商采取发送电子邮件方式提交报名材料，将资质证明材料、联系人、电话、邮箱信息发送至报名邮箱;邮件主题：项目名称+公司名称；邮件内容：列明公司名称、法定代表人或授权代表人姓名及联系方式；邮件附件：需采用A4纸幅面，将报名材料加盖企业鲜章，按资格条件要求顺序制作成1个PDF格式文件，文件名称与主题一致，复印件扫描无效。报名材料审核通过后，向供应商邮箱发送询价文件电子版；审核未通过的，以邮件形式回复审核情况，供应商可在报名时间内重新提交材料。

四、响应文件提交及开启

报价截止时间：2024年6月8日 09点00分（北京时间）

具体流程：一是请参加报价的单位，2024年6月8日 10点00分前，将项目要求的报价材料（盖章）扫描，并以PDF加密格式发送到dolores_sfl@163.com邮箱;二是工作人员进行报价文件下载；三是当日2024年6月8日 10点10分通过腾讯会议（会议号166-600-843），线上开启各单位报价，主持人按照递交电子报价文件顺序进行解密，密码由报价单位现场提供，解密过程将全过程共享屏幕，由各供应商进行监督。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

名 称：中国消防救援学院消防指挥系

地址：北京市昌平区南口镇南雁路4号

联系人：王佩

联系方式：18234765265

七、其他补充事宜

无